政府采购货物项目

竞争性磋商文件

| 项目名称：潼关县民政局（兴隆社区）精神障碍康复中心项目 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：0617-2022HZ1383 |  |

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二〇年七月

目   录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 磋商响应文件格式

第七章 采购内容及技术规范

第八章 评审方法

第一章 竞争性磋商公告

潼关县民政局（兴隆社区）精神障碍康复中心项目采购项目潜在的供应商可在中招联合采购平台获取采购文件，并于2020-07-28 14:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：0617-2022HZ1383

2、项目名称：潼关县民政局（兴隆社区）精神障碍康复中心项目

3、预算金额：700,000.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：潼关县民政局（兴隆社区）精神障碍康复中心项目，1批， 采购预算： 700,000.00元，

项目概况：为加快潼关县精神障碍社区康复服务发展，减轻精神障碍患者家庭负担。，简要技术要求、用途：大脑生物反馈治疗仪、脉冲磁场刺激仪、心理咨询室，共1批（具体要求详见磋商文件技术规范）

6、合同履行期限：2020-07-28 00:00:00 至 2020-08-28 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；5、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；7、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

3、本项目的特定资格要求：符合《医疗器械经营监督管理办法》等相关规定，具备响应产品相应的医疗器械经营资质；

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2020-07-22 17:00:00 止

地点：中招联合采购平台

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套500元（人民币），售后不退

注：1、凡有意参加磋商者，请于登录中招联合招标采购平台(http://www.365trade.com.cn)（电子招标投标交易平台名称）注册、购买并下载电子磋商文件，（若需纸质磋商文件，磋商时在代理公司领取）（提示：请购买人考虑完成在线注册、审核所需的时间成本，确保在磋商文件发售截止时间前成功购买下载磋商文件）。如有疑问可拨打平台统一服务热线010-86397110，或西北国际招标公司综合监督处029-85221332、89651862咨询。2、磋商文件咨询电话：029-85592880 陈灏、张勃。

四、 响应文件递交

截止时间： 2020-07-28 14:00:00

地点：西安市南二环58号成长大厦10层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：潼关县民政局

联系人：潼关县民政局经办

联系地址：潼关县城关镇兴隆街西

联系电话：09133305316

2、项目联系方式

项目联系人：陈灏、张勃

电 话：85592880

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：西北(陕西)国际招标有限公司

联系地址：西安市南二环58号成长大厦11层1108室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

第二章 磋商须知及前附表

磋商须知前附表

（本表是对磋商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：潼关县民政局 地址：渭南市潼关县尚德路与兴隆街交叉路口西北侧 |
| 2.1 | 采购代理机构 | 名称：西北（陕西）国际招标有限公司 地址：西安市二环南路西段58号成长大厦10～13层 电话：029-85592880 |
| 2.2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 6）符合《医疗器械经营监督管理办法》等相关规定，具备响应产品相应的医疗器械经营资质 |
|  | 本项目特定条件 | 7）无 |
| 2.2.5 | 是否接受联合体磋商 | 否 |
| 2.2.8 | 供应商信用信息 查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。 |
| 7.2 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 1、已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问或者质疑的，可以在本项目磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式 格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区” 3、联系部门：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督处； 4、联系电话：029-85362812 5、通讯地址：西安市南二环西段58号成长大厦12楼1203室 |
| 7.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商响应截止时间。 |
| 7.4 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 12.1 | 报价要求 | 本次磋商报价的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行报价，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全报价。任何不完全的磋商报价将按照无效响应处理。 |
| 13.1 | 资格证明文件 | 1.1、注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）； 1.2、法人代表授权书（原件）； 2、经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告 /或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件） /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函 /或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明（供应商承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度） 以上四种形式的资料提供任何一种即可； 3、依法缴纳税收的良好记录（提供缴费所属日期为磋商响应文件递交截止时间前12个月内任一月份（磋商响应文件递交截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件 /或具有依法缴纳税收的诚信声明（供应商承诺依法缴纳社会保障资金） 以上二种形式的资料提供任何一种即可； 4、依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供缴费所属日期为磋商响应文件递交截止时间前12个月内任一月份（磋商响应文件递交截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件 /或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明（供应商承诺依法缴纳税收） 以上二种形式的资料提供任何一种即可； 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）； 6、与磋商响应产品相应的医疗器械经营资质； 注: 以上资格证明文件除原件外，均为复印件并全部加盖公章胶装在磋商响应文件中，一项不合格即按照无效磋商处理。 |
| 13.2 | 要求单独密封并与磋商响应文件一并提交的证明文件原件 | 如果没有就写“无”。 |
| 14.2 | 1）本次采购特别要求的货物合格性证明文件 | 磋商响应人须提供磋商产品属于医疗器械部分的医疗器械注册证。 注:磋商响应人须将加盖磋商响应人公章的上述证件复印件装订在磋商响应文件中。 |
| 15.1 | 是否要求磋商保证金 | 本次磋商要求提交磋商保证金 |
| 15.2 | 关于磋商保证金的相关要求 | 金额：人民币壹万肆仟元整 形式：银行转账；电汇；符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的担保函。 重要提示： 1、磋商保证金不接受现金或支票形式。供应商转账、电汇凭证请打印或者复印后，装订在磋商响应文件资格部分正本中，提供磋商担保函的请将原件密封至磋商响应文件资格部分正本中，所有副本中均应附有磋商保证金的复印件。 2、转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和磋商保证金字样，便于西北（陕西）国际招标有限公司财务部查询登记。 磋商保证金采用下列形式： 磋商保证金须以电汇形式缴纳。不接受现金、支票、汇票及以个人名义提交的磋商保证金形式。 磋商保证金必须从磋商响应人基本账户（开户许可证载明的银行账户）中转出并在磋商有效期内保持有效。 磋商保证金缴纳说明：各磋商响应人应在中招联合招标采购平台获取本项目针对其单位缴纳磋商保证金的唯一虚拟账号（平台无支付功能）并按磋商文件要求缴纳磋商保证金。 重要提示：根据法律法规，磋商保证金属于磋商的一部分，必须在磋商截止时间之前交纳方能证明磋商有效。请磋商响应人考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在磋商截止时间之前能将磋商保证金递交至以上账户，如果在磋商截止时间以上账户未能收到磋商保证金，则该磋商为无效。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在缴纳磋商保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。 |
| 15.3 | 磋商保证金不合格时的处理 | 磋商后经审查，未按照“磋商须知前附表”的要求交纳磋商保证金的、已交纳的磋商保证金金额不足的或有效期不足的，其磋商响应文件将按照无效处理。 |
| 16.1 | 磋商报价有效期 | 磋商后90天 |
| 17.1 | 磋商响应文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 无 |
| 17.3 | 法人代表授权书签字盖章要求 | 所有要求法人代表签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，也可以加盖法人代表名章代替签名。 |
| 18.1 | 磋商响应文件装订及包装密封要求 | 1、磋商响应文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分磋商响应文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务磋商响应文件正、副本一包密封。 |
| 19.1 | 磋商响应文件递交的截止时间和磋商地点 | 响应文件递交地址: 西安市南二环58号成长大厦10层会议室 响应文件递交截止时间: 2020年07月28日14时 响应文件接收人:西北（陕西）国际招标有限公司 |
| 22.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间: 同响应文件递交截止时间 磋商地点: 同响应文件递交地点 |
| 22.2 | 磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则 | 本次磋商采用二次报价。 磋商程序为： - 磋商小组对所有提交的响应文件进行评审； - 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； - 供应商按照要求密封提交二次报价； - 磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，二次报价为最终报价。 |
| 24.1 | 成交候选人数量 | 3 |
| 30 | 采购代理服务费 | 确定中标人后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。磋商代理服务费的金额以中标金额作为收费的计算基数。 磋商服务费按国家标准收取（国家计委计价格[2002]1980号和国家发改委[2003]857号文件的规定），不足10000元时按照10000元收取。 |

磋商须知

一.总  则

1.采购人和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2本次磋商采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购代理机构

组织本次磋商的采购代理机构为西北（陕西）国际招标有限公司。西北（陕西）国际招标有限公司具有中华人民共和国财政部授予的中华人民共和国政府采购代理机构甲级资格。

2.2合格的供应商：

2.2.1具备下列条件，方为合格的供应商

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见人须知前附表）。

2.2.2参加本次磋商的供应商不得直接或间接地与采购单位（包括西北（陕西）国际招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按照无效处理。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按照无效处理。

2.2.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商报价。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事实，其磋商响应文件按照无效处理。

2.2.5如果在磋商文件中接受联合体报价（见磋商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商报价。以联合体形式参加磋商报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体各方之间应当签订共同磋商报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商报价协议附在磋商响应文件中一并提交。联合体各方签订共同磋商报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中进行磋商报价，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商报价。

2.2.6供应商必须在西北（陕西）国际招标有限公司购买磋商文件，方可参加磋商。磋商文件售后不退。

2.2.7磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

2.2.8.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在截止时间列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

3.提供货物的合格性和合法性

3.1供应商提供的货物应满足磋商文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商和报价的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5.磋商过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件规定了要求提供的货物及服务。磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共八章，内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 磋商响应文件格式

第七章 磋商内容及技术规范

第八章 评审方法

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商承担。

6.3本磋商文件的解释权归西北（陕西）国际招标有限公司。

7.磋商文件的澄清修改和质疑答复

7.1磋商采购单位如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问或者质疑的，应当在“磋商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑为无效询问和质疑，采购代理机构不予受理。

7.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商响应截止时间。

7.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.磋商响应截止时间和磋商时间的延长

8.1在磋商响应截止时间2日前，采购代理机构可以视采购具体情况延长磋商截止时间和磋商时间，并以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。

三.磋商响应文件的编制

9.磋商报价语言和磋商报价货币

9.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商报价的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商响应文件均按无效处理。

10.磋商响应文件的构成

10.1 供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照磋商须知的要求和磋商响应文件规定格式填写的磋商响应书，磋商报价表，按要求格式出具的法人代表授权书。

10.1.2按照磋商文件的要求编制的磋商报价方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

10.1.3按照磋商文件的要求提交的资格证明文件和其他证明文件；

11.磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照磋商文件中“磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商响应意愿，详细说明磋商响应方案和报价。

11.2 供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

12.磋商报价

12.1供应商应按照“磋商须知前附表”中规定的要求报价，按照磋商报价表的内容标明磋商报价的所有单项价格和总价。

12.2最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照磋商文件“磋商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其磋商响应文件按照无效处理。

13.2如果“磋商须知前附表”有要求，供应商还应按照要求提交证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其磋商响应文件按照无效处理。

13.3如果供应商为代理商时，应按照磋商文件“磋商须知前附表”的要求，提供货物制造厂商出具的有效授权证明。

14.证明货物和/或服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

14.1供应商应在磋商响应文件中提交货物和服务满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的响应文件，与磋商文件要求有重大偏离的响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的响应文件将按照无效处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件（见“磋商须知前附表”）；

2）主要技术指标和性能的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和/或服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

15.磋商保证金

15.1如果磋商文件有要求，供应商应按照“磋商须知前附表”的要求向西北（陕西）国际招标有限公司提交磋商保证金,其有效期与磋商报价有效期一致，并作为其磋商响应的一部分。

15.2磋商保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“磋商须知前附表”。

15.3磋商后经审查，未按照“磋商须知前附表”的要求交纳磋商保证金的、已交纳的磋商保证金金额不足的或有效期不足的，其磋商响应文件将按照无效处理。

15.4未成交人的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，保证金不予退还：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5成交供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.磋商报价有效期

16.1磋商报价应在 “磋商须知前附表”中规定的磋商报价有效期内保持有效。磋商报价不满足规定有效期的，其磋商响应文件将按照无效处理。

17.磋商响应文件的式样和签署

17.1供应商应按照磋商须知的要求, 准备一份磋商响应文件正本和“磋商须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果磋商文件有要求，还应按照“磋商须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按磋商文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在磋商响应文件中。

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四.磋商响应文件的递交

18.磋商响应文件的装订、密封和标记

18.1磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订和包装密封要求见本须知“磋商须知前附表”规定。

18.2外层包装请按以下要求标记：

1) 供应商的全称；

2) 磋商报价项目名称、项目编号、包号

3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

18.3如果在“磋商须知前附表”中要求提供证明文件的原件，则证明文件的原件必须按照磋商须知前附表的规定进行封装和递交。

18.4如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行承担。

19．磋商响应文件递交方式和磋商截止时间

19.1供应商必须派出代表，在“磋商须知前附表”规定的磋商响应文件递交截止时间前，将全部磋商响应文件和磋商报价资料递交至磋商地点并签字确认。磋商地点见“磋商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交磋商响应文件的，其磋商响应文件将按照无效处理。

19.3采购代理机构拒绝接收在规定的磋商响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件和磋商报价资料。

20．磋商报价的修改与撤回

20.1供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商报价做任何修改或撤回。

20.4在磋商结束之后，对于供应商正常经营活动必须的资质和证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、成交通知书、经济合同等），经审查后予以退还。其他磋商响应文件和资料一律不予退还。

五.磋商与评审

21.磋商小组和磋商评审原则

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部财库[2014]214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，采购机构将依法组建竞争性磋商小组，依法进行磋商和评审工作。

21.2磋商文件和供应商的响应文件是评审的依据。

22.磋商及评审程序

22.1采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商。

22.2本次磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则见“磋商须知前附表”的规定。

22.3磋商开始后，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关供应商。

22.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.6参加磋商的供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.7磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

23．评审过程的保密

23.1竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

24．评审方法

24.1按照中华人民共和国财政部财库[2014]214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

六.确定成交人、成交通知与签约

25．确定成交人

25.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组成员签字确认。

25.2采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

25.3采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.4成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.5供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

25.6成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．成交通知

26.1成交供应商确定之后，西北（陕西）国际招标有限公司将发出《成交通知书》。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.3 成交通知书发出后五个工作日内，西北（陕西）国际招标有限公司将通知未成交的供应商，并退还其磋商保证金。

27. 成交合同的签订

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。

27.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28．成交合同的履约验收

28.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

29．采购代理服务费

29.1成交单位应在收到成交通知书3日内，向西北（陕西）国际招标有限公司一次性支付采购代理服务费。

29.2采购代理服务费的金额见前附表。

30.其他

30.1磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的 ；

（四）报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

30.2 提交最后报价的供应商为2家时，可以继续进行磋商的情形：

（一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（二）根据陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第十八条，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的。

30.3采购产品“节能产品政府采购品目清单”的、进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。采购产品符合财库〔2019〕9号文件精神，进入节能产品、环境标志产品政府采购清单（有效期内）的。采购产品或供应商属于《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。供应商属于（财库[2011]181号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函和相关证明文件，在评审方法中享受报价优惠折扣 （详见评审方法）。供应商属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审方法中享受报价优惠折扣 （详见评审方法）。供应商属于（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业，在评审方法中享受报价优惠折扣 （详见评审方法）。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

30.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项（标包）下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评审的供应商。其他磋商响应无效。

30.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项（标包）下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

30.6非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上两款规定处理。

第三章 合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为:

1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3）“货物”系指卖方根据合同规定，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和其它材料。

4）“服务”系指根据合同规定，卖方承担与供货有关的服务。如运输、保险以及其它的伴随服务；例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定的卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指签署本合同，提供本合同项下货物和服务的单位。

8）“项目现场”系指本合同(包括附件)指明的最终交货及安装、培训、使用地点。

9）“天”指日历天数。

2.技术规格

2.1卖方交付的货物的技术规格及型号应与本合同所指明的技术规格及型号(包括合同附件)相一致。

2.2 除技术规格另有规定外,计量单位应该使用公制。

3.专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

4.交货地点和交货期

见合同专用条款。

5.包装要求和装运条件

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.3卖方负责安排货物到达交货地点的一切运输，并承担运输费用。

5.4卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对因超数量或重量而产生的一切后果负责。

6.保险

6.1保险范围应包括卖方装运的全部货物；由卖方办理货物在运抵目的港/项目现场途中的保险,保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

7.付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2卖方应按照双方签订的合同规定交货,货物由买方验收合格并出具验收书后，连同合同一并送政府采购管理部门办理结算。货物发票交买方。

7.3付款计划见合同附件。

8.伴随服务

8.1卖方应随同每套货物提供相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

8.2对于合同附件中有要求的货物，卖方还应提供下列服务：

1）货物的现场安装、调试和启动监督；

2）提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的试剂、耗材等

3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期应承担的义务。

4）在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对买方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证及索赔

9.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

9.2在质量保证期内，如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。

9.3卖方在收到买方的通知后，应及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并相应延长保修期限。具体响应时限见专用合同条款。

9.4如果卖方在收到通知后，没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。买方亦可从货款和卖方履约保证金中扣回索赔金额。

10.检验和验收

10.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具合格证。

10.2货物到货后，由采购单位根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

11.卖方履约延误

11.1如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。

12.违约终止合同

12.1在卖方违约的情况下，买方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向卖方进行索赔。

13.适用法律

13.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

14.合同生效及其它

14.1本合同在买卖双方签字、盖章之后生效。

14.2本合同正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写。买方执正本一份、副本二份；卖方执正本一份，副本一份；政府采购管理部门备案副本一份。

15.合同修改

15.1本合同在执行过程中，如提出修改，须报政府采购管理部门同意后，由买、卖双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

16.合同附件

16.1本合同所有附件是本合同不可分割的部分,与主合同具有同等法律效力。

第四章  合同专用条款

本表是对《合同通用条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：潼关县民政局 地址：渭南市潼关县尚德路与兴隆街交叉路口西北侧 |
| 4 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 7.3 | 付款计划： 1）货到、安装调试完毕并经验收合格后一周内付合同总额90%的货款； 2）其余10%经验收合格一年后一周内一次性无息付清。 3）支付方式：银行转账。 4）结算方式：供应商持验收书，全额增值税普通发票（按合同总价开采购人），中标通知书、供货合同，与采购人结算。 |
| 9.1 | 质量保证期：质保两年 |
| 9.3 | 免费维修与更换缺陷的期限为供应商收到买方通知后24小时内 |
| 10.2 | 验收方式及验收依据：到货后，由采购单位根据合同要求进行验收。验收完成后，出具验收书，以便结算。 |

第五章 合同格式

1、合同封面格式

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 供货合同 |  |
| 合同号: |  |
| 合同签订日期: | 2020年 月 日 |
| 签 字 地 点: |  |
| 买方: |  |
| 地址: |  |
| 邮编: |  |
| 电话: |  |
| 传真: |  |
| 联系人: |  |
| 开户银行: |  |
| 帐号: |  |
| 卖方: |  |
| 地址: |  |
| 邮编: |  |
| 电话: |  |
| 传真: |  |
| 联系人: |  |
| 开户银行: |  |
| 帐号: |  |
| 本合同依据政府采购“ ”项目国内竞争性磋商（ ）的结果而签订。 |  |

2、合同协议书格式

本合同于     年    月    日由（买方名称）（以下简称“买方”）和（卖方名称）（以下简称“卖方”）按下述条款和条件签署。

    - 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

    - 下列文件是本合同的组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同附件，如：

  - 供货内容及价格

  - 技术规格

  - 交货清单

  - 交货批次及时间的详细说明

- 合同专用条款

- 合同通用条款

- 成交通知书

- 磋商响应文件

- 磋商文件

上述文件如有冲突，以排列序号小的优先。

    - 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷，买方将按照本合同价款向卖方进行支付。

    - 本合同正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写，在双方代表签字盖章后生效。

| 买方名称 买方代表姓名 买方代表签字 签字日期 买方公章（或合同章） | 卖方名称 卖方代表姓名 卖方代表签字 签字日期 卖方公章（或合同章） |
| --- | --- |

第六章 磋商响应文件格式

政府采购货物和服务项目

磋商响应文件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：             （公章）

日期：        年    月    日

目 录

（一）磋商响应书

（二）法人代表授权书

（三）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（四）证明文件

（五）磋商保证金

一、磋商响应书

致：西北（陕西）国际招标有限公司

根据贵方为（项目名称）项目货物及服务采购的竞争性磋商邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交下述响应文件正本一份及副本  份，并提交磋商保证金，金额为        。

我方承诺如下：

- 磋商总报价为        （人民币）、（用文字和数字表示的磋商总报价）。

- 如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在磋商报价有效期内（自磋商之日起    天内），本磋商响应书对我方具有约束力。

- 如果在磋商中，我方出现了“磋商须知”中第15.5条规定的不予退还保证金的情形，我们的磋商保证金贵方不予退还。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商报价有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果成交，向西北（陕西）国际招标有限公司交纳采购代理服务费。

- 与本磋商响应有关的一切正式信函请寄：

地址：                          邮政编码：

电话/传真：                     电子邮件：

授权代表人签字：

供应商名称：

公章：

日期：

- 法人代表授权书

致：西北（陕西）国际招标有限公司

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。           (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （磋商项目名称和项目编号）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：

公章：

三、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假响应方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：

公章：

授权代表人签字：

四、证明文件

资格证明文件

具体要求详见磋商须知前附表

附件1：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（供应商名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件2：

诚信声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件3：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：企业情况报告及相关证明文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

五、磋商保证金

注：磋商保证金不接受现金或支票形式。转账、电汇凭证请打印或者复印后，粘贴或装订在此处。提供担保函的请将原件装订在此处。

政府采购货物项目

磋商响应文件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                   （公章）

日期：       年    月    日

目 录

（一）磋商报价表

（二）磋商报价方案说明书

附件：   制造厂商的授权书（代理商磋商报价时需要，格式见附件2）

一、磋商报价表

1.1磋商报价一览表

供应商名称：                   项目编号：

| 项目名称 | 磋商总价 （人民币元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写金额： 大写金额： |  |  |

授权代表人签字：

公章：

1.2磋商报价分项报价表

供应商名称：                   项目编号：                  包号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | 标准附件 或配套品 |  |  |  |  |  |
| 5 | 试剂及/ 或耗材 |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装、调试、运转、检验 |  |  |  |  |  |
| 8 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 11 | 运保费用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

授权代表人签字：

公章：

- 磋商报价方案说明书

供应商名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

按照磋商文件的要求编制报价方案说明书，内容应包括所供货物（设备）和服务的详细说明、质量保证和售后服务承诺、交货期、付款条件和付款方式、交货地点及运输方式、验收依据、业绩证明文件等。至少应包括如下：

1）所供货物有效的证明文件

1.1本次采购特别要求的货物合格性证明文件

1.2如果供应商是代理商，应提供制造厂商的有效授权书（附件2）

2）技术说明书

2.1所投货物（设备）的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；货物（设备）制造商及原产地。

2.2填写技术规格响应表（见附表1）并提供支持文件。

2.3说明技术规格优于或偏离磋商要求的指标（如果有的话）。

2.4货物（设备）的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等。

2.5货物（设备）的彩色样本、使用说明书。

3）填写供货一览表（见附表2）并详细说明磋商报价所包含的全部供货内容和服务内容。

4）质量保证期、质量保证措施、培训方案、售后服务的内容及承诺。

5）交货期；启运和交货地点及运输方式。

6）付款条件和付款方式。

7）验收依据。

8）业绩证明文件（合同复印件等）

授权代表人签字：

公章：

附表1

技术规格响应表

供应商名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

| 条款号 | 磋商规格 ☆1 | 响应规格 ☆2 | 符合/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

注：

1.☆1指磋商文件中的技术规格(参数),供应商应按照磋商文件中的内容逐条抄写。

2.☆2 指供应商拟提供的磋商报价设备的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

附表2

供货一览表

供应商名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

日期：

附件4：

制造厂商的授权书（格式）

致：西北（陕西）国际招标有限公司

作为设在                            （制造厂商地址）的制造/生产                    （货物名称和描述）的                                      （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                             （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物对第                  号磋商项目进行磋商报价与后续的合同磋商和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次磋商而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权书的有效期限为       年    月   日至    年    月    日。

出具授权书的制造厂家名称：

公章：

日期：

第七章  磋商内容及技术规范

一、磋商内容一览表：

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大脑生物反馈治疗仪 | 1 | 合同签订后30个工作日 |
| 2 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 |  |
| 3 | 心理咨询室 | 1 |  |

二、技术规范：

大脑生物反馈治疗仪

产品技术参数

一、软件配置：

- 视频连续播放生物反馈软件。（通过参数的变化，视频可进行暂停或继续播放的模式）。

- 图片抓取播放生物反馈软件。（通过参数的变化视频可进行后退或前进的播放模式）。

- 脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。

- 可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ四个波段的分别训练及四个波段的组合训练。

5. 一台服务器可以集中控制四台终端：即操作人员通过服务器可以控制每个终端，无需操作人员对每个终端进行操作。

6. 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。

7. 通过服务器可以查询、打印病人治疗报告等。

8.任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。

9.任何终端可进行不同病症的治疗，可同时为不同患者提供不同的动画进行治疗针对不同疾病的训练方案

10.操作人员在控制端可以通过wifi控制任意治疗终端的动画选择、难易程度、数据分析等。

11.在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便医生能够对数据进行进一步的分析，以及能够方便将前后不同训练阶段的情况进行比较，以便随时观察治疗效果。

12.本仪器还具备了一个巨大的数据分析平台，对患者的病情进行了跟踪性的记录和分析。为医师提供大量的数据，保证决策支持的正确性。

13.可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等。

14.丰富灵活的动画种类：该产品提供了多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接。打破了其它治疗仪动画类型单一无味的局面。

15.具备伪差鉴别功能,医务人员能准确,及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差),以确保患者更好的配合治疗。

二、信号采集器参数：

1、脑电(EEG): 噪声电平：≤2.5uV；

- 共模抑制比：≥80dB。

输入范围：≥±500uV。

放大倍数：不低于11500倍，误差不超过±10%。

静态工作点：＜200 Uv。

电压测量：误差不超过±10%。

时间间隔：误差不超过±5%。

时间常数：0.1S，误差不超过±20%。

高频截止频率：30Hz，符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc要求。

耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差为±5%。

2、脑电电极的生物相容性（国家强制性必检项目）：

与患者接触的材料无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。

细胞毒性:≤1级。

迟发型超敏反应：无迟发型超敏反应。

皮内反应:试验样品和溶剂对照平均积分之差≤1.0。

脉冲磁场刺激仪技术规格(高频）

| 编号 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量：1套 |  |
| 2 | 产品组成（配置）： |  |
| 2.1 | 刺激发生器（0-50Hz） |  |
| 2.2 | 刺激线圈 | 1个 |
| 2.3 | 工业一体化PC电脑 | 1个 |
| 2.4 | 专用推车 | 1台 |
| 2.5 | 刺激线圈支架 | 1台 |
| 2.6 | 刺激定位帽 | 1副 |
| 2.7 | 产品操作手册 | 10个 |
| 3 | 技术规格（参数）： 用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗（须提供证明：《医疗器械产品注册证及登记表》及附件、变更文件或国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》中有该项说明。生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）。 | 1本 |
| 3.1 | 刺激线圈双相波单边最大磁感应强度：1.0～3.0Tesla |  |
| 3.2 | 输出脉冲频率（刺激频率）：0～50Hz 连续可调 |  |
| 3.3 | 输出脉冲频率在1Hz以下时，步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz |  |
| 3.4 | 磁感应强度最大变化率：10KT-50KT/s |  |
| 3.5 | 脉冲上升时间：40-120μs |  |
| 3.6 | 双相波单边脉冲宽度：100～200μs |  |
| 3.7 | 温度显示与控制保护:≤41℃ |  |
| 3.8 | 通过EMC电磁兼容性测试，符合YY 0505-2012《 医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》，必须提供国家认可医疗器械检测中心出具的检测报告加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用 |  |
| 3.9 | 具备触发输入输出通用接口，开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。 |  |
| 3.10 | 单脉冲、重复脉冲刺激等多种刺激模式自由调整 |  |
| 3.11 | 可推移整机结构：静音脚轮设计、可固定线圈支架 |  |
| 3.12 | 刺激发生器和推车可以固定也可以分开，以方便医院使用及配套升级 |  |
| 3.13 | 支架可以上下任意调节，也可以360度任意旋转固定 |  |
| 4 | 刺激线圈 |  |
| 4.1 | 半导体冷却系统，动态实时降温，整机中不含有任何液体成份，以确保人员及电器安全。必须提供第三方证明性文件作为证据，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用 |  |
| 4.2 | 刺激线圈可以随意插拔，以方便医院使用或更换不同线圈 |  |
| 5 | 其它配置 |  |
| 5.1 | 专业的医用一体机PC电脑，及配套的脉冲磁刺激的控制软件 |  |
| 5.2 | 17〃以上的显示屏，方便医生操作和观察 |  |
| 5.3 | 显示器可以左右60度旋转，方便医生观察 |  |
| 5.4 | 中文界面，方便医生的操作和使用 |  |
| 5.5 | 可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗研究方案，海量储存，输出打印功能 |  |

心理健康辅导中心

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理综合测评系统 | 1 | 套 |
| 2 | 心理健康自助管理系统 | 1 | 套 |
| 3 | 心理静触疗愈系统 | 1 | 套 |
| 4 | 办公桌椅 | 1 | 套 |
| 5 | 饮水机 | 1 | 个 |
| 6 | 接待三人位沙发茶几 | 1 | 套 |
| 7 | 单人位沙发2个、茶几 | 1 | 套 |
| 8 | 录音笔 | 1 | 个 |
| 9 | 沙盘套装 | 1 | 套 |
| 10 | 环境装饰 | 1 | 项 |

一、心理综合测评系统

1.系统设置：更换皮肤功能，（不小于）十二套颜色，用户可随意选择，用户可以根据需求自主更换logo、软件名称、倒计时提示和测评选项时间。

2.量表管理：专业量表不少于200个常用量表，包含心理卫生综合评定、行为、气质、抑郁、焦虑、自闭、孤独、自杀倾向、人际关系、社交、精神障碍、自我意识、生活事件、幸福感、家庭环境等，可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新；支持自定义量表的导入；图文并茂的分析报告，满足心理工作者专业需求。

3.危机预警管理：该系统可以发布红色、橙色、黄色三级警情监测信号；预警管理侧面研判用户心理健康信息，通过心理测评筛查第一时间触发因子预警和预警时间，咨询师可以在线查看测评报告以发送邮件的形式进行处理；根据普测活动可以进行一键打印团体预警信息。

4.系统具有快捷的二维码扫描测试功能，管理者可使用二维码发起团体测试，测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、系统注册、手机端测试、手机端查看报告、等多种应用；同时，系统还开放了二维码自助管理端，允许管理员将任意信息在线生成二维码，最大限度的方便管理员和测试用户使用；手机端扫码支持在线预约、匿名预约，可对接心理健康自助系统。

5.全数据导出：全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出，出具支持（即时、审阅、自定义，完全根据体检中心内部管理流程灵活匹配）报告结果的贮存、打印有多种选择，用户可根据自己需要，选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式，并能以WORD、PDF和EXCEL进行任选，可直接在当前系统界面进行文档操作。

6.软件语音播报心理测试题目答案,系统会在用户人员登录时以弹出窗口进行提醒相关的最新测试活动。

7.测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时，确定测试者明确测试内容，点击开始会再次出现指导语认真阅读提示选项。

8.为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。

9.心理智库：包含心理百科、心理咨询和心理阅读等模块，提供心理科普知识；心情记录功能，带有治愈作用的心情记录图鉴。

10.心理资源库：至少包含8大模块，分为心理科普、心理阅读、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、辅导案例、放松减压。

11.对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预方案13个以上。

12.课堂记录：提供心理课程课堂记录表，方便负责进一步组织心理健康课程的教研及管理工作。

13.行为记录：通过线下访谈面询记录每一位用户的心理健康状态，记录由32条异常表现标签和33条生活事件标签进行记录。

14.量表组功能：可以分别绑定自定义单位的组织结构，测试适合量表，简化后续的重复操作，方便管理者更好的管理机构量表，无限制机构框架建设功能。

15.团体数据统计：可根据测试单位的组织结构、量表名称选择、测试时间段查询团体测试报告；团体报告可支持样本分析与统计，自成生成心理健康水平差异显著性对比分析报表（报表内容包含样本数、均值、方差、P值、T值及单测检验与双测检验等国际公认权威数据）。

16.在线互动：在线沟通交流或者咨询，无非就是为了简单方便，信息及时快捷的表述和传达，并且随时随地。在线聊天或者交流，能够及时方便的交流信息和确认信息，又或者沟通交流感情，越来越普遍和日常化。

17.一键备份还原：产品需具备强大的数据备份功能。

18.机构管理：根据用户类型添加部门信息；维护所有的部门信息，可根据用户类型和部门信息进行查询。

19.用户信息管理：系统分为三级角色分别是平台管理员、心理咨询教师和学生；学生信息支持批量导入。有批量转移功能；可以在PC端在线注册同时也支持手机扫码注册，心理咨询教师进行审核；回收站主要用来存放心理教师删除的用户资料,存放在回收站的文件可以恢复，从而避免因为误删造成数据丢失。

20.系统可在线发起网络调查问卷和学习报告，统计数据以图表的形式进行展示。

21.测验功能与测验指定：数据输出/入多样化，支持个体/团体直接上机测试的数据输入；支持个体/团体纸笔录入测试功能，形成个体/团体报告可导出保存。

22.心理普查任务发布：可按活动名称、开始时间、结束时间、测评类型、用户选择和量表选择进行测评任务发布。

23.所有报告均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。系统可将所有测评量表的数据导出到EXCEL，兼容于SPSS专业统计软件分析，为老师、专家们开展心理健康研究工作提供依据；同时支持一键批量导出测评报告。

24.预约咨询用户可以预约系统多个咨询师，咨询时间一般有固定的设置，预约时间设置的功能越来越完善了，预约一共有以下八种状态分别是可预约、提交申请、待审核、已拒绝、已通过、已约满、已完成；可以实时查看预约信息和设置预约记录，使预约咨询的功能模块越来越人性化；权限控制严格，咨询内容仅限咨询人员本人和心理咨询师有权查看。

25.配置客服中心，技术服务人员可协助用户及时解决相关问题；为了提高用户体验感，系统在首页内置产品介绍与使用说明。

二、心理健康自助管理系统

设备配置

1.屏幕/分辨率：触摸屏幕不低于42英寸；显示分辨率：1920*1080。

2.主机配置：3288主板；运存:不低于4g；内存:不低于32g。

3.机身尺寸：107×53×120cm，机身大小不超过±10%。

4.表面处理：采用一级冷轧钢板，汽车烤漆，纳米技术，钢制机壳。

5.工作温度：-20℃～50℃；湿度：10%～80%。

6.工作寿命：10年以上,单点使用寿命>6000万次。

7.音响：双声道防磁立体声音响系统。

功能概括：

1.系统采用了纯原生的Android语言开发，系统稳定流畅，操作方便易上手。

2.整体系统包含12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。

3.能力训练：包含记忆游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于五类专业心理游戏。

4.心理FM：不少于成长、关系、减压、情绪等系统自带的四大类表。

5.咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等。

6.放松减压：包含放松训练、呼吸调整训练、肌肉紧张放松、普通渐进式放松、意想放松等五项放松训练。

7.心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。

8.各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。

9.多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。

10.分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置，安全可靠;

11.心理科普：心理百科、心理学专业名词解释、心理学效应简介、心理学实验介绍。

12.心理悦读：包含心理学经典书籍、自我成长、励志美文、情绪调节、心理故事、人际交往。

13心理影视：系统自带心理学经典电影赏析、国内外名师课程视频、心理学科普知识视频。

14.心理图库：包含不可能图、错觉图片、多视图片、似动图片、视觉后象、双关图片，总量不少于六类。

15.趣味测试：包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试，不少于五类趣味测试。

16.心语心声：α波音乐、放松音乐、灵感音乐、冥想音乐、其他音乐、清新音乐、情景音乐、山林音乐等。

17.机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。

三、心理静触疗愈系统

功能描述

广泛应用于心理辅导工作，既可以帮助心理工作者快速切入工作，也可让来访者自行自

主自助使用，移动式设备包含四大模块充分发挥设备的实用性跟实效性。

功能概括

1.静心冥想模块：提供清、空、动、静、行、立、坐等不少于10个静心冥想训练的内容，可交互控制过程结束等。

2.潜意识疗育模块：提供精神、精修、静气、释压、养疗、提升等不少于10个潜意识疗育训练内容，可交互控制过程结束等。

3.艺术疗育模块：提供专业心理学艺术疗育训练内容不少于6个，可交互控制过程结束等。

4.身心静触模块：提供不少于4个渐进式、实物辅助的身心静触训练内容，可交互控制过程结束等。

5.每个训练内容同时结合音乐疗愈，可自由控制选择疗愈的种类。

.设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。

提供心理静触疗愈测试报告和软件著作权登记证书（提供网络查询截图，加盖公章）

四、办公桌椅

三聚氰胺板，机器包边，钢架结构，1.4M*0.7M

五、饮水机

六、接待三人位沙发茶几 布艺，高回弹海绵，沙发尺寸：1.8M,茶几：1.2M*0.4M

七、单人位沙发2个、茶几

布艺，高回弹海绵,酒杯形状，带扶手，茶几：直径0.4M

八、录音笔   高保真录音，16G，可扩展

九、沙盘套装

沙盘游戏中借助沙子、水和沙具把个人的潜意识完全呈现在“自由和保护的空间”气氛中，实现心灵深处意识和无意识之间的持续性沟通和对话，达到自我疗愈的目的。

1.标准沙盘1套（72*57*7cm）

2.沙具摆放柜1个（160*120*30cm）

3.沙具600个

4.海沙10KG

5.沙盘游戏治疗主要指导书籍1本

6.沙盘教辅工具1套

十、环境装饰

墙面多宝阁（圆形，方形，木质，多种颜色）亚克力墙贴（风景，心理标语），玩偶（布艺），

注：本项目核心产品为：大脑生物反馈治疗仪

第八章 评审方法

- 一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部财库〔2014〕214号文件《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和中华人民共和国财政部财库〔2015〕124号文件《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

- 二．评审程序

1、响应文件审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

1.1资格性检查：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求，并且齐全、真实、有效。

1.1.2是否按照磋商文件的要求提交了足额有效的磋商保证金。

1.1.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。

1.2符合性检查：

1.2.1磋商响应文件的完整性审查。

响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写。

1.2.2磋商响应文件的有效性审查。

1.2.2.1响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.2.2代理商磋商时，是否提交了货物制造厂商出具的合格有效的授权证明。

1.2.2.3是否提交了合格有效的本次采购特别要求的货物合格性证明文件。

1.2.3磋商响应文件的响应性审查。

1.2.3.1磋商报价是否未超过采购预算；

1.2.3.2响应文件是否响应了磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离；

1.2.3.3交货期及付款方式是否满足磋商文件要求，对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性响应。

2、相同品牌产品磋商的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项（标包）下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

3、澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当提供法定代表人授权书。

4、磋商小组逐一与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

5、评审价格的确定：

经初审并磋商之后，对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件，按照以下规则进行评审价格的确定。

5.1磋商响应分包的所有产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评审价=磋商最终报价*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

5.2磋商响应分包的所有产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评审价=磋商最终报价*（1-1%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

5.3供应商为小型和微型企业（含联合体）、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：

5.3.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

5.3.1.1符合中小企业划分标准；

5.3.1.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

5.3.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

5.3.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.3.4本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3.5残疾人福利性单位应当同时符合以下条件：

5.3.5.1符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

5.3.5.2参加磋商时，须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

5.3.5.3供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.3.6符合（财库[2019]27号）文件规定的响应产品或供应商：

5.3.6.1响应产品为贫困地区农副产品的评审价计算规则：其评审价=磋商报价*（1-5%）；

贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

5.3.6.2供应商为物业公司提供物业服务的评审价计算规则：其评审价=磋商报价*（1-5%）；

采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。

5.3.7评审价的计算：

5.3.7.1供应商为非联合体的情况：

小型企业，其评审价=磋商最终报价*（1-6%）；

微型企业，其评审价=磋商最终报价*（1-8%）；

监狱企业，其评审价=磋商最终报价*（1-8%）；

残疾人福利性单位，其评审价=磋商最终报价*（1-8%）；

贫困地区农副产品：其评审价=磋商报价*（1-5%）；

物业公司提供物业服务的：其评审价=磋商报价*（1-5%）。

5.3.7.2供应商为联合体且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按照以下规则进行评审价计算：

与小型企业联合的，其评审价=磋商最后报价*（1-2%）；

与微型企业联合的，其评审价=磋商最后报价*（1-3%）；

与监狱企业联合的，其评审价=磋商最后报价*（1-3%）；

与残疾人福利性单位联合的，其评审价=磋商最后报价*（1-3%）；

贫困地区农副产品：其评审价=磋商报价*（1-3%）；

物业公司提供物业服务的：其评审价=磋商报价*（1-3%）。

5.4对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评审价=供应商提交的磋商最终报价

6、比较与评价：

对所有实质性响应文件进行了评审价确认之后，由竞争性磋商小组各成员按照下列《评审因素及量化指标分解表》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

- 7、推荐成交候选供应商名单

汇总磋商小组成员对每个供应商的综合得分，每个包按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

评审因素及权重分值表

| 类别 | 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 65分 | 1 | 设备选型及配置 15分 | 磋商响应设备选型配置合理，配套性好，满足采购要求，得10-15分。 磋商响应设备选型配置合理，配套性一般，满足采购要求，得5-9.9分。 磋商响应设备选型配置基本合理，配套性差，基本满足采购要求，得0-4.9分。 |
|  | 2 | 技术参数响应情况 30分 | 完全响应磋商文件技术参数得30分，技术参数每负偏离一项扣3分，不计负分。 |
|  | 3 | 供货、安装方案 5分 | 针对本项目的供货及安装方案（包括组织生产、运输、配送、安装、调试等详细方案说明）。 方案完备齐全、合理、切实可行，得3-5分。 方案完备齐全、合理、基本可行，得1.5-2.9分。 方案基本完备齐全、合理性、可行性较差，得0-1.4分。 |
|  | 4 | 售后服务机构及培训方案 10分 | 1.磋商响应产品制造商须提供至少一名工程师对本项目进行售后服务，(须提供售后人员的工程师证件（或高工证）并提供工作证明文件)，符合要求得3分，未提供或不符合要求不得分。 2.根据本地化服务的网点和售后响应时间优劣排序赋分，第一得3分，第二得2分，第三得1分，之后不得分（可并列）（3分）。 3.针对本项目的售后服务组织措施及承诺优劣排序赋分，第一得2分，第二得1分，其余不得分（可并列）（2分）。 4.针对使用单位操作维护人员的培训方案，需列出详细的培训内容、培训方式等，按优劣排序赋分，第一得2分，第二得1分，其余不得分（可并列）（2分） |
|  | 5 | 业绩 5分 | 2017年1月1日起至今磋商响应产品同类业绩（同类产品指精神康复类产品），每提供一份有效业绩得1分，最多得5分。 |
| 商务 35分 | 1 | 价格 30分 | 1）以合同供应商二次报价为准计算价格分， 2）最低评审价为评审基准价，得30分。 2）按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。 |
|  | 2 | 商务条款响应情况 5分 | - 交货期（2分）； - 交货地点（1分）； - 质量保证期（2分）。 以上内容，响应磋商要求得分，未响应不得分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |